## Združene faze
UREDITEV IGRIŠČ ZA OSNOVNO ŠOLO ELVIRE VATOVEC V PRADAH
Investitor:
OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE - KOPER Pobeška cesta 52 6000 Koper
Opomba:
* | Priprava gradbišča, vsa dela vezana na zakoličbo obstoječe infrastrukture, izdelavo katastra, ter ostala dela povezana z geodestkimi storitvami morajo biti zajeta v enotnih cenah
* | Dela vezana na izkope se obračunavajo glede na material v raščenem stanju
* | Vsa vgrajena oprema more biti opremljena z ustreznimi certifikati.
* | Vsi delavniški načrti za stebre, vhodna vrtljiva vrata, prekrivno ploskev in morebitne variante izvedbe le te morajo biti predhodno potrjene s strani projektanta oz. naročnika.
REKAPITULACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
4 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5 | TEMELJI - STEBRI LOVILNE MREŽE IGRIŠČE |  |  |  | 0
6 | ZAŠČITNE MREŽE - IGRIŠČE |  |  |  | 0
7 | ELETROINSTALACIJE |  |  |  | 0
8 | PARK - FUNKCIONALNA VADBA PRIPRAVA |  |  |  | 0
9 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
10 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
1 | PRIPRAVLJALNA DELA | enota | količina | c/e | cena
1 | Rezanje in rušenje obstoječe ograje višine do 2m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. Predhodno čiščenje trase, rezanje podrastja in grmovnic z izkopom korenin v pasu 3,00 m. Vse komplet. | m1 | 115 | 0 | 0
2 | Odstranitev obstoječih golov z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | kom | 2 | 0 | 0
3 | Rezkanje obstoječih talnih označb igrišča. Vse komplet | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Rušenje asfalta debeline do 15cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 50 | 0 | 0
5 | Rezanje asfalta in premaz stikov z bitumensko emulzijo | m1 | 100 | 0 | 0
6 | Odstranitev obstoječih košov z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | kom | 2 | 0 | 0
7 | Odstranitev obstoječih dvokrilnih vrat z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Čiščenje obstoječih betonskih povšrin z vodnim curkom po pritiskom. | m2 | 350 | 0 | 0
9 | Odstranitev obstoječe kritine na nadstrešku dimenzij cca 25x5m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Odstranitev obstoječih kolov mreže z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Rušenje obstoječih betonskih stebrov z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | kom | 2 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA | enota | količina | c/e | cena
1 | Široki izkop vrhnjega zatravljenega sloja / humusa debeline do 20cm in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 20 | 0 | 0
2 | Široki izkop v zemljini II-III.ktg slabo nosilna kamnina z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 30 | 0 | 0
3 | Dobava, dovoz in razgrinjanje humusne zemlje na ravnih površinah in v nagibu v deb. do 20 cm z grobim planiranjem | m2 | 170 | 0 | 0
4 | Nakaladanje izkopanega materiala, ruševin in odvoz na predpisano deponijo s stroški deponiranja | m3 | 50 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | ZGORNJI USTROJ | enota | količina | c/e | cena
1 | Planiranje planuma spodnjega ustroja s točnostjo +- 3 cm v ravnem zemljišču z utrjevanjem na Evd > 25MPa | m2 | 250 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja geotekstila | m2 | 150 | 0 | 0
3 | Nasutje s tamponskim materijalom s komprimiranjem v slojih do 15 cm in planiranjem zakljucnega sloja s tocnostjo +- 1.0 do 1.5cm debeline 15 do 20 cm z dobavo drobljenca 0.06-32mm. Evd > 45 MPa | m3 | 50 | 0 | 0
4 | Nasutje s kamnito gredo debeline 21 do 30 cm z dobavo drobljenca 32mm-64mm. Evd > 45 MPa | m3 | 30 | 0 | 0
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona v debelini 5cm AC11 surf B70/100 A4 s predhodnim čiščenjem in premazom površine z bitumensko emulzijo (park funkcionalna vadba) | m2 | 100 | 0 | 0
6 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona v debelini 5cm AC8 surf B50/70 A4 s predhodnim čiščenjem in premazom površine z bitumensko emulzijo (krapnje obstoječega asfalta) | m2 | 60 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 15/25 cm, vključno z betonsko podlago in obbetoniranjem, robniki odporni proti mrazu in soli, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov) | m1 | 30 | 0 | 0
8 | Obarvanje obstoječih asfaltnih površin igrišč z akrilno športno podlago kot je npr. COURTSOL STANDING in sicer iz (Courtisol primer ES40/ES15 + Courtisol Resibase BP + Courtisol Resibase + Courtisol Resitop + Courtisol Line), s čiščenjem površin. Površine se obarvajo v svetlo modri izvedbi. (Rokomet: 6 metrski prostor + sredisnki krog , Košarka: raketa + sredinski krog). Vse komplet | m2 | 310 | 0 | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | KANALIZACIJA | enota | količina | c/e | cena
1 | Čiščenje obstoječih odprtih odvodnih kanalov z nakladanjem odpadnega matriala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m1 | 100 | 0 | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  |  | 0
5 | TEMELJI - STEBRI LOVILNE MREŽE IGRIŠČE | enota | količina | c/e | cena
1 | Strojni in deloma ročni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m globine 0-2m v zemljini II-III.ktg slabo nosilna kamnina z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja gradbenega materiala. Izkop temelj TIP B, Izkop 1,13 m3 | kom | 13 | 0 | 0
2 | Izdelava betonskega temleja ta temelj B, ki sestoji iz:
| *dobava in vgradnja betonske cevi fi 60 cm | kom | 1 | 0 | 0
| *planiranje dna temelja | m2 | 0.79 | 0 | 0
| *izdelavo podložnega betona C12/15, v debelini 10cm | m3 | 0.08 | 0 | 0
| *Strojna izdelava in ročna montaža enostavne armature iz betonskega jekla Bst 500 S do FI 12 Dobava, izdelava in montaža skupaj. | kg | 6.77 | 0 | 0
| *Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, beton iz kamnolomske frakcije 0-30 plastičen beton C25/30 XC2 z dodatki za odpornost proti mrazu in solem | m3 | 0.28 | 0 | 0
| *Dobava in vgradnja sidra skladno z detajlom. | kom | 1 | 0 | 0
| *Nasutje s tamponskim materijalom s komprimiranjem v slojih do 15 cm in planiranjem zakljucnega sloja s tocnostjo +- 1.0 do 1.5cm debeline 21 do 30 cm z dobavo drobljenca 0.06-32mm. Evd > 45 Mpa | m3 | 0.72 | 0 | 0
| Temelji skupaj: | kom | 13 | 0 | 0
| TEMELJI STEBRI - IGRIŠČE SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | ZAŠČITNE MREŽE - IGRIŠČE | enota | količina | c/e | cena
1 | Dobava, izdelava in vgradnja stebra tip B iz okroglega profila fi 133/125mm, jeklo debeline 4mm skaldno s priloženim detajlom. Steber se pocinka. (Ocenjena poraba železa 65 kg/kom) V ceno vključiti ves pritrdilni material. Vse komplet. | kom | 13 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja zaščitne mreže TIP I (prečna mreža / po krajši stranici) - mreža skupne višine 5.00 m, v celoti izvedena iz pletene mreže (PE, debelina vrvi 4mm, okna 100 x 100mm). Vsi elementi morajo biti UV odporni ter trpežni ne glede na vremenske vplive. (npr. proizvajalec Poliplet d.o.o.) V ceno vključiti ves pritrdilni material. Vse komplet | m1 | 80 | 0 | 0
| ZAŠČITNE MREŽE - IGRIŠČE SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 | ELETROINSTALACIJE | enota | količina | c/e | cena
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
1 | Trasiranje in izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije, izkop in planiranje dna jarka širine 40 cm in globine 80 cm s cevjo 1 x stigmafleks premera 80mm JR. Strojni izkop v zemljišču III.ktg. Dobava in polaganje cevi, dobava in vgradnja BETONA za zaščito cevi v sloju. Polaganje Fe-Zn valjenca 25x4mm + PVC opozorilnega traku, zasip jarka z utrditvijo, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. | m | 120 | 0 | 0
2 | Kabel NYY-J 5x4mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 100 | 0 | 0
3 | Kabel NYY-J 10x1,5mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo za prižiganje razvetljave | m | 10 | 0 | 0
4 | Kabel NYY-J položen na kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| NYY-J 3x2,5mm2 | m | 150 | 0 | 0
5 | PVC opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 180 | 0 | 0
6 | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 200 | 0 | 0
7 | Križne sponke za valjanec | kos | 12 | 0 | 0
8 | Ozemljitev kandelabrov | kos | 4 | 0 | 0
9 | Razdelilnik R-Ref1 je prostostoječe izvedbe, dimenzije 800*600*250mm, s ključavnico, IP54, s sledečimi elementi: | kos | 1
| Glavno stikalo, grebenasto, 63A, 3.p., | kos | 1
| Prenapetostni odvodniki EVM275/4, razred II | kos | 4
| ETIMAT 1F C/10A, 1.p. | kos | 3
| ETIMAT 1F C/16A, 3.p. | kos | 4
| Kontaktor KN9 | kos | 8
| Električni grelec 60W s termostatom | kos | 1
| Vtičnica, nadometna 16A, 230V | kos | 1
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, DIN letve,…
| Razdelilniki R-Ref1 komplet | kos | 1 | 0 | 0
10 | Omarica R-Pod za podvarovanje svetilk na drogovih, plastična IP54, z uvodnicami, pritrjena na drogove, s sledečimi elementi: | kos | 1
| ETIMAT 1F C/10A, 1.p. | kos | 2
| Prenapetostni odvodnik razred II, L+N | kos | 2
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, DIN letve,…
| Razdelilniki R-Pod komplet | kos | 3 | 0 | 0
11 | Stikalni tablo ST-1 nameščen na razdelilniku R-Ref1, s ključavnico, plastična IP54, z uvodnicami, s sledečimi elementi: | kos | 1
| Stikalo 10A, 1p, IP54 | kos | 8
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, DIN letve,…
| Razdelilniki ST-1 komplet | kos | 1 | 0 | 0
12 | Naodmetna doza, IP 67 za povezavo svetilk, nameščena na vrhu droga, komplet s sponkami | kos | 4 | 0 | 0
13 | Meritve, pregledi, preizkusi, spuščanje v pogon | kos | 1 | 0 | 0
14 | Zakoličba predvidenih komunalnih naprav | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | Nadzor upravljalcev komunalnih naprav oz. lastnika zemljišča | h | 5 | 0 | 0
16 | Drobni material | % | 5 |  | 0
17 | Izdelava jaška dimenzij 80x80x80 cm z Ltž pokorvom nosilnosti 250kn, komplet z izkopom, zasipom in inzvedbo betonskle plošče ter dobavo in vgradnjo okvirja. | kom | 1 | 0 | 0
| ELETROINSTALACIJE SKUPAJ : |  |  |  | 0
8. | PARK - FUNKCIONALNA VADBA PRIPRAVA | enota | količina | c/e | cena
Opomba: Izvedejo se temelji za montažo opreme. Sodelovanje z dobaviteljem in upoštevaje podanih navodil. Potrebno vključiti v ceno vsa potrebna zakoličbena dela, opažarska dela in betonska dela, potrebna za izvedbo temljev elementov ter kasnejše zalivanje montiranih igral.
Materiali :
* Temelji naprav. Skaldno z navodilom proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 16630. Podporni stebri morajo temeljeni v betonske temelje razreda tlačne trnosti min C 25/30.
* Funkcija naprav v skladu z standardom SIST EN 16630-2015
* Vijačne veze morajo biti izdelane na način, da nudijo zaščito pred nepooblaščenim odvijanjem. Izvedba skaldna z navodilom proizvajalca in kontrolirana izvedba skkladno s SIST EN 1090 v razredu minimalno EXC 2.
* Montaža in namestitev v prostor mora biti izvedena na način, da je skaldna z navodilom proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 16630.
Splošne zahteve in določila: Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN.
1 | Kompletna izvedba temeljev za funkcionalna (fitnes) orodja. Dimenzija temelja 80/80/70 cm z vstasvljeno cev fi 30 cm. Izkop cca 1,20 m3, podložni beton caa 0,10 m3, opaženje cca 2,56 m2, armiranje 25 kg, siderna cevi fi 30 cm dolžine 70 cm, betoniranjem 0,50 m3, zalivanjem montiranega orodja in zaključno obdelavo površine-asfaltiranjem. | kpl | 4 | 0 | 0
2 | Kompletna izvedba temeljev za funkcionalna (fitnes) orodja. Dimenzija temelja 100/100/80 cm z vstasvljeno cev fi 30 cm. Izkop cca 2,00 m3, podložni beton caa 0,12 m3, opaženje cca 3,20 m2, armiranje 35 kg, siderna cevi fi 30 cm dolžine 80 cm, betoniranjem 0,80 m3, zalivanjem montiranega orodja in zaključno obdelavo površine-asfaltiranjem. | kpl | 3 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba temeljev za parkovne klopi. Temelji po navodilih dobavitelja klopi. Vse komplet - klop.
|  | kom | 4 | 0 | 0
| FUNKCIONALNI PARK PRIPRAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
9 | ZAKLJUČNA DELA | enota | količina | c/e | cena
1 | Dobava in montaža zunanje tipske panelne ograje višina panela 2,03 m kot naprimer PANEL BUILDER FENCE NORMAL, ZELEN, Živex d.o.o., ograja je vročecinkana in plastificirana z zeleno barvo , v postavki je zajeto: - tipski kovinski vertikalni stebrički , dolžine 2,10 m + siderna dolžina, zgoraj zaprti, spodaj vgrajeni v betonski zid odprtina zalita s cementno malto z vsemi potrebnimi dodatki-zmrzovanje, vgrajeni v osnih razdaljah 2.50 m po načrtu - tipsko polnilo ograje je izdelano iz pocinkanih in plastificiranih elementov pritrjenih s plastičnimi pritrdilnimi elementi in inox vijaki na stebričke ograje, vključno s temleji 40/40/60 cm z cevjo fi 125 mm za sidranje stebra in vsemi potrebnimi zemlejskimi deli. | m1 | 150 | 0 | 0
2 | Finalno čiščenje površin. | m2 | 2200 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža zunanjega sistema vrat za prerečevanje dostpa kolesarjem iz istega tipa kot so panelne mreže. Vrata se izvedejo kot zamik ograje z vstopno špranjo širine 80cm. V ceno zajeta tudi potrebna gradbena dela. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Izmera in izris označb rokometnega igrišča skladno s standardi rokometne zveze. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja rokometnega gola 3 x 2 m, skladno z rokometnimi pravili in pravili vezanih na varnost uporabe. V ceno zajeta tudi priprava za sidranje gola. | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Izmera in izris označb košarkarskega in odbojkarskega igrišča skladno s standardi košarkarske in odbojkarske zveze. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja odbojkarske mreže širine 11m vključno vsadki za stebre, aluminiastimi stebri, antenami, vse komplet. Oprema mora ustrezati standardom veznaim na odbojkarska pravila. V eno vključena tudi potrebna gradbena dela temelji- vse kompletno. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja košev (npr. SET ELAN KOŠAR ZUN ENOCEVNO STOJALO E13301CM) skladno s košarkarskimi pravili in pravili vezanih na varnost uporabe. V ceno vključena tudi potrebna gradbena dela temelji-vse kompletno. | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža zunanjega sistema vrat za prerečevanje dostpa kolesarjem. Vrata se izvedejo kot dvokrilna vrata z zanko in vgrajenimi enokrilnimi vrati na zaklep na zunanji strani. Mere privzeti iz osbtoječih vrat na Bonifiki, dostop iz smeri Balinarske dvorane. Polnila se izvedejo iz panelne ograje. Vrata so vročecinkana in platificirana v zeleni barvi Izvedba vse komplet. mere privzeti na obstoječih že vgrajenih vratih tega tipa npr. igrišča Bonifika. V ceno vključena tudi potrebna gradbena dela. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Oplesk zunanjih zidov z akrilno barvo v barvi betona. Predhodna potrebna sanacija površine zidu s sanirnimi ometi- lokalno. Vse komplet | m2 | 100 | 0 | 0
11 | Čiščenje obstoječe ograje na ab zidu, prebarvanje s temlejno barvo ter barvanje z barvo RAL 7016 oz podobno Ograja sestoji iz cebnih profilov in vertikalnih prečk, ograja višne cca 1m. Manjše ključavničarsko popravilo-makajoče šipke. Vse komplet | m1 | 30 | 0 | 0
12 | Čiščenje obstoječe jeklene konstrukcije prebarvanje s temlejno barvo ter barvanje z barvo RAL 7016 oz podobno. Vse komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0